## I квартал
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ на I квартал 2015 года АО "Электромашиностроительный завод "Лепсе"
Наменивание ПС | Класс напряжения, кВ | Объем свободной мощности, кВА
ТП-1431 | 0.4 | 175
| 0.4 | 175
ТП-1432 | 0.4 | 240
| 0.4 | 240
ТП-1433 | 0.4 | 150
| 0.4 | 150
ТП-1434 | 0.4 | 200
| 0.4 | 200
ТП-1436 | 0.4 | 240
| 0.4 | 240
ТП-1439 | 0.4 | 250
| 0.4 | 250
ТП-1454 | 0.4 | 250
| 0.4 | 220
ТП-467 | 0.4 | 160
| 0.4 | 100
ТП-501 | 0.4 | 150
| 0.4 | 90
РТП-16 | 0.4 | 300
| 0.4 | 400
РТП-14 | 0.4 | 240
| 0.4 | 160
ТП-187 | 0.4 | 330
ТП-445 | 0.4 | 160
| 0.4 | 160
ТП-971 | 0.4 | 310
| 0.4 | 310
ТП-429 | 0.4 | 200
| 0.4 | 240

## II квартал
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ на II квартал 2015 года АО "Электромашиностроительный завод "Лепсе"
Наменивание ПС | Класс напряжения, кВ | Объем свободной мощности, кВА
ТП-1431 | 0.4 | 175
| 0.4 | 175
ТП-1432 | 0.4 | 240
| 0.4 | 240
ТП-1433 | 0.4 | 150
| 0.4 | 150
ТП-1434 | 0.4 | 200
| 0.4 | 200
ТП-1436 | 0.4 | 240
| 0.4 | 240
ТП-1439 | 0.4 | 250
| 0.4 | 250
ТП-1454 | 0.4 | 250
| 0.4 | 220
ТП-467 | 0.4 | 160
| 0.4 | 100
ТП-501 | 0.4 | 150
| 0.4 | 90
РТП-16 | 0.4 | 300
| 0.4 | 400
РТП-14 | 0.4 | 240
| 0.4 | 160
ТП-187 | 0.4 | 330
ТП-445 | 0.4 | 160
| 0.4 | 160
ТП-971 | 0.4 | 310
| 0.4 | 310
ТП-429 | 0.4 | 200
| 0.4 | 240

## III квартал
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ на III квартал 2015 года АО "Электромашиностроительный завод "Лепсе"
Наменивание ПС | Класс напряжения, кВ | Объем свободной мощности, кВА
ТП-1431 | 0.4 | 175
| 0.4 | 175
ТП-1432 | 0.4 | 240
| 0.4 | 240
ТП-1433 | 0.4 | 150
| 0.4 | 150
ТП-1434 | 0.4 | 200
| 0.4 | 200
ТП-1436 | 0.4 | 240
| 0.4 | 240
ТП-1439 | 0.4 | 250
| 0.4 | 250
ТП-1454 | 0.4 | 250
| 0.4 | 220
ТП-467 | 0.4 | 160
| 0.4 | 100
ТП-501 | 0.4 | 150
| 0.4 | 90
РТП-16 | 0.4 | 300
| 0.4 | 400
РТП-14 | 0.4 | 240
| 0.4 | 160
ТП-187 | 0.4 | 330
ТП-445 | 0.4 | 160
| 0.4 | 160
ТП-971 | 0.4 | 310
| 0.4 | 310
ТП-429 | 0.4 | 200
| 0.4 | 240

## IV квартал
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ на IV квартал 2015 года АО "Электромашиностроительный завод "Лепсе"
Наменивание ПС | Класс напряжения, кВ | Объем свободной мощности, кВА
ТП-1431 | 0.4 | 175
| 0.4 | 175
ТП-1432 | 0.4 | 240
| 0.4 | 240
ТП-1433 | 0.4 | 150
| 0.4 | 150
ТП-1434 | 0.4 | 200
| 0.4 | 200
ТП-1436 | 0.4 | 240
| 0.4 | 240
ТП-1439 | 0.4 | 250
| 0.4 | 250
ТП-1454 | 0.4 | 250
| 0.4 | 220
ТП-467 | 0.4 | 160
| 0.4 | 100
ТП-501 | 0.4 | 150
| 0.4 | 90
РТП-16 | 0.4 | 300
| 0.4 | 400
РТП-14 | 0.4 | 240
| 0.4 | 160
ТП-187 | 0.4 | 330
ТП-445 | 0.4 | 160
| 0.4 | 160
ТП-971 | 0.4 | 310
| 0.4 | 310
ТП-429 | 0.4 | 200
| 0.4 | 240