## Форма 1.1
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи
электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации
|  |  |  | за | 2017 | год
Обосновывающие данные для расчета 1 |  | Продолжительность прекращения, час. |  |  |  |  | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 |  | 2 |  |  |  |  | 3
1 |  | 0 |  |  |  |  | 442
2 |  | 0 |  |  |  |  | 442
3 |  | 0 |  |  |  |  | 442
4 |  | 0 |  |  |  |  | 449
5 |  | 0 |  |  |  |  | 449
6 |  | 0 |  |  |  |  | 449
7 |  | 0 |  |  |  |  | 449
8 |  | 0 |  |  |  |  | 449
9 |  | 0 |  |  |  |  | 450
10 |  | 0 |  |  |  |  | 450
11 |  | 0 |  |  |  |  | 452
12 |  | 0 |  |  |  |  | 452
Гл.энергетик АО "ЛЕПСЕ" |  |  | Чеглаков Б.Г.
Должность |  |  | Ф.И.О. |  |  |  |  | Подпись
1_В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц.

## Форма 1.2
Форма 1.2 - Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии
Наименование электросетевой организации
| Максимальное за расчетный период |  | 2017 | г. число | 452
точек присоединения
| Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Тпр) |  |  |  | 0
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  |  | 0
Гл.энергетик АО "ЛЕПСЕ" |  | Чеглаков Б.Г.
Должность |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись

## Форма 1.4
Форма 1.4 - Предложения электросетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования 1 (для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся до 2014 года)
АО "ЛЕПСЕ"
Наименование электросетевой организации
Показатель |  |  | Мероприятия, направленные на улучшение показателя 2 |  | Описание (обоснование) | Значение показателя, годы:
[6 empty] | 2015 | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2019
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Показатель качества предоставления возможности технологического присоединения (Птпр) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальных сетевых организаций (Птсо) |  |  |  |  | 1.0102 | 1.0102 |  | 0.99505 | 0.98012 | 0.96542
Гл.энергетик АО "ЛЕПСЕ" |  |  |  | Чеглаков Б.Г.
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись
_____1_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
2_Информация предоставляется справочно.

## Форма 6.1
Форма 6.1 - Расчет значения индикатора информативности за период
АО "ЛЕПСЕ"
Наименование территориальной сетевой организации
Параметр (критерий), характеризующий индикатор |  |  | Значение |  |  | Ф / П х 100, % | Зависимость |  |  | Оценочный балл
|  |  | факти-ческое (Ф) |  | плановое (П)
1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  | 6
| 1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего |  | - |  | - | - | - |  |  | 2
в том числе по критериям:
| 1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений |  | 1 |  | 1 | 100% | прямая |  |  | 2
| 1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт. |  | 0 |  | 0 | 100% | прямая |  |  | 2
в том числе:
| а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. |  | 0 |  | 0 | 100% | - |  |  | -
| б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), шт. |  | 1 |  | 1 | 100% | - |  |  | -
| в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. |  | 1 |  | 1 | 100% | - |  |  | -
| г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. |  | 1 |  | 1 | 100% | - |  |  | -
| 2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации |  | - |  | - | - | - |  |  | 2
в том числе по критериям:
| 2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 1 |  | 1 | 100% | прямая |  |  | 2
| 2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 1 |  | 1 | 100% | прямая |  |  | 2
| 2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 0 |  | 0 | 100% | прямая |  |  | 2
| 3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 1 |  | 1 | 100% | прямая |  |  | 2
| 4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) |  | 1 |  | 1 | 100% | прямая |  |  | 2
| 5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию | [5 empty] | обратная |  |  | 2
| 5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  | 0 | 100% | обратная |  |  | 2
| 6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего |  | - |  | - | - | - |  |  | 2
в том числе по критериям:
| 6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  | 0 | 100% | обратная |  |  | 2
| 6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  | 0 | 100% | обратная |  |  | 2
| 7. Итого по индикатору информативности |  | - |  | - | - | - |  |  | 2
Гл.энергетик АО "ЛЕПСЕ" |  |  |  | Чеглаков Б.Г.
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись

## Форма 6.2
Форма 6.2 - Расчет значения индикатора исполнительности (для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся до 2014 года)
АО "ЛЕПСЕ"
Наименование территориальной сетевой организации
Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор |  |  | Значение |  |  | Ф / П х 100, % | Зависимость |  | Оценочный балл
|  |  | факти-ческое (Ф) |  | плановое (П)
1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6
| 1._Соблюдение требований нормативных правовых актов и договорных обязательств при оказании услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей услуг (заявителей) к объектам электросетевого хозяйства территориальной сетевой организации - всего |  | - |  | - | - | - |  | 2
в том числе по критериям:
| _1.1._Среднее время на подготовку и направление проекта договора на осуществление технологического присоединения заявителю, дней |  | 14 |  | 14 | 100% | обратная |  | 2
| _1.2._Среднее время на выполнение относящейся к территориальной сетевой организации части технических условий по договору на осуществление технологического присоединения, дней |  | 30 |  | 30 | 100% | обратная |  | 2
| 2._Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего |  | - |  | - | - | - |  | 0.5
в том числе по критериям:
| _2.1._Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней |  | 14 |  | 14 | 100% | обратная |  | 0.5
| _2.2._Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: |  | - |  | - | 100% | обратная |  | 0.5
| а)_для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней |  | 7 |  | 7 | 100% | - |  | -
| б)_для остальных потребителей услуг, дней |  | 7 |  | 7 | 100% | - |  | -
| _2.3._Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии, процентов от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц |  | 0 |  | 0 | 100% | обратная |  | 0.5
| 3._Отсутствие (наличие) нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, по критерию | [5 empty] | обратная |  | 0.2
| 3.1._Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений территориальной сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, в том числе по фактам дискриминации потребителей услуг по доступу к услугам территориальной сетевой организации, а также по порядку оказания этих услуг, процентов от общего количества поступивших заявок на технологическое присоединение |  | 0 |  | 0 | 100% | обратная |  | 0.2
| 4._Отсутствие (наличие) нарушений требований законодательства Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов), по критерию | [5 empty] | обратная |  | 0.2
| 4.1._Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений территориальной сетевой организацией требований в части государственного регулирования цен (тарифов), процентов от общего количества поступивших заявок на технологическое присоединение |  | 0 |  | 0 | 100% | обратная |  | 0.2
| 5._Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию | [5 empty] | обратная |  | 0.5
| 5.1._Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  | 0 | 100% | обратная |  | 0.5
| 6._Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации |  | - |  | - | - | - |  | 0.5
в том числе по критериям:
| _6.1._Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 1 |  | 1 | 100% | прямая |  | 0.5
| _6.2._Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, процентов от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц |  | 0 |  | 0 | 100% | обратная |  | 0.5
| 7._Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию | [5 empty] | обратная |  | 0.2
| 7.1._Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  | 0 | 100% | обратная |  | 0.2
| 8._Итого по индикатору исполнительности |  | - |  | - | - | - |  | 0.586
Гл.энергетик АО "ЛЕПСЕ" |  |  |  | Чеглаков Б.Г.
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись

## Форма 6.3
Форма 6.3 - Расчет значения индикатора результативности обратной связи (для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся до 2014 года)
АО "ЛЕПСЕ"
Наименование территориальной сетевой организации
Параметр (показатель), характеризующий индикатор |  |  | Значение |  |  | Ф / П х 100, % | Зависимость |  | Оценочный балл
|  |  | факти-ческое (Ф) |  | плановое (П)
1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6
| 1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 0 |  | 0 | 100% | прямая |  | 2
| 2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг |  | - |  | - | - | - |  | 2
в том числе по критериям:
| 2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  | 0 | 100% | обратная |  | 2
| 2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  | 0 | 100% | прямая |  | 2
| 2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  | 0 | 100% | обратная |  | 2
| 2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  | 0 | 100% | обратная |  | 2
| 2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  | 0 | 100% | прямая |  | 2
| 2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. |  | 0 |  | 0 | 100% | прямая |  | 2
| 3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего |  | - |  | - | - | - |  | 2
в том числе по критериям:
| 3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней |  | 7 |  | 7 | 100% | обратная |  | 2
| 3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: |  | - |  | - | 100% | прямая |  | 2
| а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг |  | 0 |  | 0 | 100% | - |  | -
| б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг |  | 0 |  | 0 | 100% | - |  | -
| в) системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг 1 |  | 0 |  | 0 | 100% | - |  | -
| 4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию |  | - |  | - | - | - |  | 2
| 4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг |  | 0 |  | 0 | 100% | обратная |  | 2
| 5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами |  | - |  | - | - | - |  | 2
в том числе по критериям:
| 5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев |  | 0 |  | 0 | 100% | обратная |  | 2
| 5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, процентов |  | 0 |  | 0 | 100% | прямая |  | 2
| 6. Итого по индикатору результативность обратной связи |  | - |  | - | - | - |  | 2
Гл.энергетик АО "ЛЕПСЕ" |  |  |  | Чеглаков Б.Г.
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись
_____1_Расчет производится при наличии в территориальной сетевой организации Системы автоинформирования (голосовая, СМС и другим способом).

## Форма 6.4
Форма 6.4 - Предложения территориальных сетевых организаций по плановым значениям параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества, на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования 1 (для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся до 2014 года)
АО "ЛЕПСЕ"
Наименование территориальной сетевой организации
Показатель |  |  |  | Значение показателя, годы:
Предлагаемые плановые значения параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества 2 |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2018 | 2019
Ин
| 1.1. |  |  | 1 | 1 | 0.985 |  | 0.97023 | 0.95567
| 1.2. а) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 1.2. б) |  |  | 1 | 1 | 0.985 |  | 0.97023 | 0.95567
| 1.2. в) |  |  | 1 | 1 | 0.985 |  | 0.97023 | 0.95567
| 1.2. г) |  |  | 1 | 1 | 0.985 |  | 0.97023 | 0.95567
| 2.1. |  |  | 1 | 1 | 0.985 |  | 0.97023 | 0.95567
| 2.2. |  |  | 1 | 1 | 0.985 |  | 0.97023 | 0.95567
| 2.3. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 3. |  |  | 1 | 1 | 0.985 |  | 0.97023 | 0.95567
| 4. |  |  | 1 | 1 | 0.985 |  | 0.97023 | 0.95567
| 5.1. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 6.1. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 6.2. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Ис |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 1.1. |  |  | 14 | 14 | 13.79 |  | 13.5831 | 13.3794
| 1.2. |  |  | 30 | 30 | 29.55 |  | 29.1068 | 28.6701
| 2.1. |  |  | 14 | 14 | 13.79 |  | 13.5831 | 13.3794
| 2.2. а) |  |  | 7 | 7 | 6.895 |  | 6.7916 | 6.6897
| 2.2. б) |  |  | 7 | 7 | 6.895 |  | 6.7916 | 6.6897
| 2.3. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 3.1. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 4.1. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 5.1. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 6.1. |  |  | 1 | 1 | 0.985 |  | 0.97023 | 0.95567
| 6.2. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 7.1. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Рс |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 1. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2.1. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2.2. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2.3. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2.4. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2.5. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2.6. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 3.1. |  |  | 7 | 7 | 6.895 |  | 6.7916 | 6.6897
| 3.2. а) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 3.2. б) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 3.2. в) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 4.1. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 5.1. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 5.2. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Предлагаемое плановое значение показателя уровня качества оказываемых услуг территориальной сетевой организации |  |  | 1.0102 | 1.0102 | 0.99505 |  | 0.98012 | 0.96542
Гл.энергетик АО "ЛЕПСЕ" |  |  | Чеглаков Б.Г.
Должность |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись
_____1_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
_____2_Нумерация пунктов показателей параметров, характеризующих индикаторы качества, приведена в соответствии с формами 6.1 - 6.3 настоящего приложения.

## Форма 7.1
Форма 7.1 - Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг электросетевой организации (для случаев установления плановые значения до 2013 года)
Показатель |  | № формулы методических указаний | Значение
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 1 | 0
| Показатель уровня качества оказываемых услуг организации по управлению национальной (общероссийской) электрической сетью, Птпр | 6.1 | 0
| Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальной сетевой организации, Птсо | 6.2 | 1.0102
| Плановое значение показателя Пп, Пппл | 4, 4.1 | 0
| Плановое значение показателя Птпртпр, Ппл | 4, 4.1 | 0
| Плановое значение показателя Птсотсо, Ппл | 4, 4.1 | 0.995
| Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | пп. 7.1 методических указаний | 1
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) | пп. 7.1 методических указаний
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (для территориальной сетевой организации) | пп. 7.1 методических указаний | 1

## Форма 7.2
Форма 7.2 - Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг (для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся до 2014 года)
Показатель |  |  | № формулы методических указаний | Значение
| 1._Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, альфа |  |  |  | 0.65
| 2._Коэффициент значимости показателя уровня качества оказываемых услуг, бета |  |  |  | 0.35
| 3._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  | п. 7.1 |  | 1
| 4._Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач |  | п. 7.1 |  | 1
| 5._Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб |  | 7 |  | 1
Гл.энергетик АО "ЛЕПСЕ" |  | Чеглаков Б.Г.
Должность |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись

## 8.1 титул
Форма_8.1_1 - Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах электросетевых организаций
| за | 2017 | год
АО "ЛЕПСЕ"
Наименование электросетевой организации

## 8.1
№ п/п | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации 2 | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1/0)3 | Признак АПВ (1/0)4 | Признак АВР (1/0)5 | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [8 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии), в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события 6, МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений)
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9 - 15) |  | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25 - 27)
[8 empty] | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности |  |  |  |  | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | с максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17 - 21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное | [5 empty] | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Гл.энергетик АО "ЛЕПСЕ" | [6 empty] | Чеглаков Б.Г.
Должность | [6 empty] | Ф.И.О. | [8 empty] | Подпись
_____1_Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому восстановлению.
_____2_Указываются наименования производственных отделений или предприятий электрических сетей.
_____3_"0" для случаев, подпадающих под исключения, указанные в абзаце 3 пункта 2.1 настоящих методических указаний, "1" - не подпадающих.
_____4_"1" ставится, когда АПВ успешное, а "0" - не успешное.
_____5_"1" ставится, когда АВР успешен, "0" - не успешен.
_____6_Заполняется только организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью.

## 8.2
Форма 8.2 - Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью на основе объема недоотпущенной электроэнергии вследствие полного (частичного) ограничения электроснабжения потребителей
АО "ЛЕПСЕ"
Наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя |  |  | Метод определения
1 |  | Объем недоотпущенной электроэнергии (Пенэс), МВт*час |  | 0
Гл.энергетик АО "ЛЕПСЕ" |  |  | Чеглаков Б.Г.
Должность |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## Форма 8.3
Форма 8.3 - Расчет индикативного показателя уровень надежности оказываемых услуг территориальной сетевой организацией на основе средней продолжительности нарушения электроснабжения потребителей и средней частоты прерывания электроснабжения потребителей
за 2017 год
АО ЛЕПСЕ
№ п/п | Наименование составляющей показателя |  | Метод определения
1 | Максимальное количество потребителей услуг по передаче электрической энергии (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовами организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода, шт. |  | В соответствии с приложением № 2 (Перечень точки поставки электроэнергии) к договору № 70480050 от 20 февраля 2008 г. оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности)
1.1 | Максимальное количество потребителей электроэнергии, обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовами организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), шт. |  | 5528
2 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки электросетевой организации, шт. |  | 452
3 | Средняя продолжительность нарушения электроснабжения (Пsaidi), час. |  | 0
4 | Средняя частота прерывания электроснабжения потребителей (Пsaifi), шт. |  | 0
Гл.энергетик АО "ЛЕПСЕ" |  | Чеглаков Б.Г.
Должность |  | Ф.И.О. |  | Подпись