## отключения
О объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии за 2018 год АО "Электромашиностроительный завод "Лепсе"
Квартал | Месяц | Отключения в месяце, ед | Дата и время отключения | Дата и время включения | Причина аварии | Длительность отключений | Недоотпуск электроэнергии, тыс.кВтчас
I | Январь | Аварийных отключений не происходило |  |  |  |  | 0
| Февраль | [5 empty] | 0
| Март | [5 empty] | 0
II | Апрель | Аварийных отключений не происходило |  |  |  |  | 0
| Май | [5 empty] | 0
| Июнь | 1 | 2018-06-25 19:20 | 2018-06-26 04:30 | Пробой кабеля | 8 час 10 мин. | 0.8
III | Июль | 1 | 2018-07-19 16:30 | 2018-07-19 20:00 | Пробой кабеля | 3 часа 30 мин. | 0.3
| Август | Аварийных отключений не происходило |  |  |  |  | 0
| Сентябрь | [5 empty] | 0
IV | Октябрь | Аварийных отключений не происходило |  |  |  |  | 0
| Ноябрь | [5 empty] | 0
| Декабрь | [5 empty] | 0