## 1.1
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг за 12 месяцев 2018 г.
Обосновывающие данные для расчета * | Продолжительность прекращения, час. по месяцам | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3
1 | 0 | 439
2 | 0 | 438
3 | 0 | 438
4 | 0 | 438
5 | 0 | 440
6 | 0 | 437
7 | 0 | 437
8 | 0 | 434
9 | 0 | 425
10 | 0 | 425
11 | 0 | 444
12 | 0 | 445
Итого: | 0 | 445
* в том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий
месяц
Главный энергетик АО "ЛЕПСЕ" М.Г. Тутубалин
Должность | Ф.И.О. | Подпись

## 1.2
Форма 1.2 - Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии
2018 год
(Форма 1.2 для расчета значения показателя уровня надежности оказываемых услуг)
Показатель | Значение
Максимальное за расчетный период число точек присоединения | 445
Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Тпр) | 0
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 0
Главный энергетик АО "ЛЕПСЕ" ________________ М.Г. Тутубалин

## 1.3
Форма 1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации АО "ЛЕПСЕ"
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 1.3 (Σ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 формы 1.3). При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1"
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | Сумма по столбцу 13 формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 формы 1.3 (Σ столбец 13 формы 8.1 / пункт 1 формы 1.3). При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1"
Главный энергетик АО "ЛЕПСЕ" М.Г. Тутубалин
Должность | ФИО | Подпись

## 1.9
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
АО "ЛЕПСЕ"
№ п/п | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации 1 | Значение характеристики | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км |  | 42,683
1.1 | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км |  | 42,683
2 | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % | (п. 1.1/п. 1) | 99,3
3 | Максимальной за год число точек поставки, шт. | (значение из формы п. 1 формы 1.3 приложения 1 к методическим указаниям) | 445
4 | Число разъединителей и выключателей, шт. |  | 261
5 | Средняя летняя температура, °C |  | 15,4
6 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaidi | (форма 9.1) | 5
7 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi | (форма 9.2) | 7
Главный энергетик АО "ЛЕПСЕ" М.Г. Тутубалин

## 2.1
Расчет значения индикатора информативности (Форма 2.1 для расчета значения показателя уровня качества оказываемых услуг) за 2018 год
Наименование параметра (критерия), характеризующего индикатор |  | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл
|  | факти-ческое (Ф) | плановое (П)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего, | - | - | - | - | 2
в том числе, по критериям:
| 1.1. Количество структурных | 0 | 0 | 100% | прямая | 2
подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений
| 1.2. Количество утвержденных | 12 | 12 | 100% | прямая | 2
территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт.
в том числе:
| а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. | 1 | 1 |  | - | -
| б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), шт. | 1 | 1 |  | - | -
| в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. | 1 | 1 |  | - | -
| г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. | 1 | 1 |  | - | -
| 2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации, | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
| 2.1. Наличие единого телефонного | 0 | 0 | 100% | прямая | 2
номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0)
| 2.2. Наличие информационно- | 0 | 0 | 100% | прямая | 2
справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0)
| 2.3. Наличие системы | 0 | 0 | 100% | прямая | 2
автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0)
| 3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
| 4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
| 5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию | - | - | - | - | 2
| 5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100% | обратная | 2
| 6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего, | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
| 6.1. Общее количество обращений | 0 | 0 | 100% | обратная | 2
потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений
| 6.2. Количество обращений | 0 | 0 | 100% | обратная | 2
потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений
| 7. Итого по индикатору информативности | - | - | - | - | 2
Главный энергетик АО "ЛЕПСЕ" ___________________________М.Г. Тутубалин

## 2.2
Расчет значения индикатора исполнительности (Форма 2.2 для расчета значения показателя уровня качества оказываемых услуг) за 2018 год.
Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор |  | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл
|  | факти-ческое (Ф) | плановое (П)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 1. Соблюдение требований нормативных правовых актов и договорных обязательств при оказании услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей услуг (заявителей) к объектам электросетевого хозяйства территориальной сетевой организации - всего, | - | - | - | - | 0
в том числе, по критериям:
| 1.1. Среднее время на подготовку | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | 0
и направление проекта договора на осуществление технологического присоединения заявителю, дней
| 1.2. Среднее время на выполнение | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | 0
относящейся к территориальной сетевой организации части технических условий по договору на осуществление технологического присоединения, дней
| 1. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего, | - | - | - | - | 0.5
в том числе по критериям:
| 1.1. Среднее время, затраченное | 14 | 14 | 100% | обратная | 0.5
территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней
| 1.2. Среднее время, необходимое | - | - | - | - | 0.5
для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг:
| а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | 7 | 7 | 100% | обратная | 0.5
| б) для остальных потребителей услуг, дней | 7 | 7 | 100% | обратная | 0.5
| 1.3. Количество случаев отказа от | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.5
заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии в процентах от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц
| 3. Отсутствие (наличие) нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, по критерию | - | - | - | - | 0
| 3.1. Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений территориальной сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, в том числе, по фактам дискриминации потребителей услуг по доступу к услугам территориальной сетевой организации, а также по порядку оказания этих услуг, в процентах от общего количества поступивших заявок на технологическое присоединение | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | 0
| 4. Отсутствие (наличие) нарушений требований законодательства Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов), по критерию | - | - | - | - | 0
| 4.1. Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений территориальной сетевой организацией требований в части государственного регулирования цен (тарифов), в процентах от общего количества поступивших заявок на технологическое присоединение | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | 0
| 2. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию | - | - | - | - | 0.5
| 2.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.5
| 3. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | - | - | - | - | 0.5
в том числе по критериям:
| 3.1. Наличие (отсутствие) | 1 | 1 | 100% | прямая | 0.5
установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0)
| 3.2. Количество обращений | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.5
потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в процентах от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц
| 4. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию | - | - | - | - | 0.2
| 4.1. Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.2
| 5. Итого по индикатору исполнительности | - | - | - | - | 0.425
Главный энергетик АО "ЛЕПСЕ" _______________________ М.Г. Тутубалин

## 2.3
Расчет значения индикатора результативности обратной связи (Форма 2.3 для расчета значения показателя уровня качества оказываемых услуг)
за 2018 год.
Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор |  | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл
|  | факти-ческое (Ф) | плановое (П)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
| 2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
| 2.1. Общее количество обращений | 0 | 0 | 100% | обратная | 2
потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений
| 2.2. Количество принятых мер по | 0 | 0 | 100% | прямая | 2
результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений
| 2.3. Количество обращений, | 0 | 0 | 100% | обратная | 2
связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений
| 2.4. Количество обращений | 0 | 0 | 100% | обратная | 2
потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений
| 2.5. Количество отзывов и | 0 | 0 | 100% | прямая | 2
предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений
| 2.6. Количество реализованных | 0 | 0 | 100% | прямая | 2
изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт.
| 3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего, | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
| 3.1. Средняя продолжительность | 0 | 0 | 100% | обратная | 2
времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней
| 3.2. Взаимодействие территориальной | - | - | - | - | 2
| сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: |  |  | - | - | 1.6667
| а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100% | прямая | 2
| б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100% | прямая | 2
| в)* системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100% | прямая | 2
| 4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию | - | - | - | - | 2
| 4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100% | обратная | 2
| 5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
| 5.1. Средняя продолжительность | 1 | 1 | 100% | обратная | 2
времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев
| 5.2. Доля потребителей услуг, | 0 | 0 | 100% | прямая | 2
получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, %
| 6. Итого по индикатору результативности обратной связи | - | - | - | - | 2
Главный энергетик АО "ЛЕПСЕ" ________________ М.Г. Тутубалин

## 3.1
Форма 3.1 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети АО "ЛЕПСЕ" в период 2018 год
Показатель | Число, шт.
1 | 2
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв тпр) | 0
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв тпр) | 0
Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв_тпр) | 1
Главный энергетик АО "ЛЕПСЕ" ________________ М.Г. Тутубалин

## 3.2
Форма 3.2 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, в период 2018 год
АО "Электромашиностроительный завод " ЛЕПСЕ"
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель | Число, шт.
1
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд тпр) | 0
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд тпр) | 0
Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс тпр) | 1
Главный энергетик АО "ЛЕПСЕ" ________________ М.Г. Тутубалин

## 3.3
Форма 3.3 - Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации, в период 2018 год
АО "Электромашиностроительный завод " ЛЕПСЕ"
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель | Значение
1 | 2
Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (Nн тпр) | Число, шт.
0
Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, десятки шт. (Nочз тпр) | Количество, десятки шт. (без округления)
0
Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (Пнпа тпр) | 1
Главный энергетик АО "ЛЕПСЕ" ________________ М.Г. Тутубалин

## 4.1
Форма 4.1 - Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг
| АО "Электромашиностроительный завод "ЛЕПСЕ" 2018 год |  |  |  | ПРОВЕРКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНОВВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ
СОБЛЮДЕНИЕ УСЛОВИЙ ЗНАЧЕНИЙ!!! - при соблюдении знакам
|  |  | год |  | проводить проверку = значения (цифрой) * вес показателя
№ |  | № формулы Методических указаний | Значение |  | I. Достигнуто или не достигнуто
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | (1) | 0 |  | 0.67 | < | 0 | ≤ | 1.33
2 | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения, Птпр | (2.1) | 0 |  | 0.67 | < | 0 | ≤ | 1.33
3 | Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) | (3.2) | 0.8975 |  | 0.67 | < | 0.8975 | ≤ | 1.33
4 | Плановое значение показателя Пп, Пплп | (4) | 1 |  | Плановое значение |  |  | - | достигнуто
5 | Плановое значение показателя Пплтпртпр, Ппл | (4) | 1
6 | Плановое значение показателя Птсотсо, Ппл | (4) | 1 |  | II. Достигнуто со значительным улучшением
7 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | п.п. 5.1 Методических указаний | 0 |  |  |  | 0 | ≤ | 0.67
8 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач | п.п. 5.1 Методических указаний | 0 |  |  |  | 0 | ≤ | 0.67
9 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации) | п.п. 5.1 Методических указаний | 1 |  |  |  | 0.8975 | ≤ | 0.67
10 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации) | п.п. 5.1 Методических указаний | 0 |  | Плановое значение |  |  | - | достигнуто со значительным улучшением
Главный энергетик АО "ЛЕПСЕ" ________________ М.Г. Тутубалин
Коэффициенты допустимого отклонения на первый долгосрочный период регулирования устанавливаются равными
территориальных сетевых организаций - 35% на первые три расчетных периода регулирования и 30% на следующие расчетные периоды регулирования первого долгосрочного периода регулирования.
последующие долгосрочные периоды (2-й дп) регулирования коэффициенты снижаются, в случае достижения показателей, на 1% в год - до 25% для территориальных сетевых организаций.
|  | 0.35 | 0.3 | 0.33
Главный энергетик АО "ЛЕПСЕ" М.Г.Тутубалин
Note on D10: план 0,0, но надо 1,0 (можно ли будет исправить в плане?)
Note on D13: не заполнять (это организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью)
Note on C21: на I д.п., на на первые 3 года
Note on D21: на I д.п., на на последующие года д.п., т.е. 4, 5 и т.д.
Note on F21: на II д.п., "-0,01", от 0,35 или 0,3 в зависимости от условия, но не ниже 0,25

## 4.2
Форма 4.2 - Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
за 2018 год
Наименование показателя |  |  | 0
Наименование |  | № формулы Методических указаний | Значение
| 1. Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, α | - | 0.65
| 2. Коэффициент значимости показателя уровня качества оказываемых услуг, β |  | 0.25
| 3. Коэффициент значимости показателя уровня качества оказываемых услуг, β1 | - | 0.25
| 4. Коэффициент значимости показателя уровня качества оказываемых услуг, β2 |  | 0.1 | ЗНАЧЕНИЕ ПРОВЕРКИ ПОКАЗАТЕЛЯ
| 5. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | п. 5.1 | 0 | "0" - достигнуто, "- 1" - не достигнуто, "+ 1" - достигнуто со значит -м улучшением
| 6. Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач | п. 5.1 |  | с 2015 года, если сетевая организация не предоставила информацию в соответствии с разделом 8 настоящих методических указаний, = -1.
| 7. Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 | п. 5.1 | 1
| 8. Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 | п. 5.1 | 0
| 9. Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб | п. 5.1 | 0
Главный энергетик АО "ЛЕПСЕ" ________________ М.Г. Тутубалин
Note on D7: не заполнять (это организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью)
Note on D11: не заполнять (это организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью)

## 4.1 с 2018
Форма 4.1. Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг сетевой организации
АО "Электромашиностроительный завод " ЛЕПСЕ" 2018 год
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель | № формулы (пункта) методических указаний | Значение
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 1 | 0
Объем недоотпущенной электрической энергии (Пens) | 4 | 0
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) | 2 | 0
Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) | 3 | 0
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | 7 или 12 | 0
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) | 11 | 0
Плановое значение показателя Пп, Пплп | Пункт 4.1 методических указаний | 0
Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр | Пункт 4.1 методических указаний | 0
Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо | Пункт 4.1 методических указаний | 0
Плановое значение показателя Пens, Пплens | Пункт 4.1 методических указаний | 0
Плановое значение показателя Пsaidi, Пплsaidi | Пункт 4.2 методических указаний | 0
Плановое значение показателя Пsaifi, Пплsaifi | Пункт 4.2 методических указаний | 0
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | Пункт 5 методических указаний | 0
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 | Пункт 5 методических указаний | 0
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 | Пункт 5 методических указаний | 0
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) | Пункт 5 методических указаний | 0
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации) | Пункт 5 методических указаний | 0
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации) | Пункт 5 методических указаний | 0
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач3 (для территориальной сетевой организации) | Пункт 5 методических указаний | 0
Главный энергетик АО "ЛЕПСЕ" ________________ М.Г. Тутубалин
Должность

## 4.2 с 2018
Форма 4.2. Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
АО "Электромашиностроительный завод " ЛЕПСЕ" 2018 год
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель | № пункта методических указаний | Значение
1. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | пункт 5 | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальной сетевой организации
0
2. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 | Пункт 5 | Для территориальной сетевой организации
0
3. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 | Пункт 5 | Для территориальной сетевой организации
0
4. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач | Пункт 5 | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальной сетевой организации
0
5._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач1 | Пункт 5 | Для территориальной сетевой организации
6._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач2 | Пункт 5 | Для территориальной сетевой организации
0
7._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач3 | Пункт 5 | Для территориальной сетевой организации
0
8._Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб | Пункт 5 | 0
Главный энергетик АО "ЛЕПС"Е ________________ М.Г. Тутубалин
Должность

## 8.1
Форма 8.1.1 Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах
[12 empty] | за 12 |  |  | месяц | 2018 |  | года
АО "Электромашиностроительный завод " ЛЕПСЕ"
Наименование сетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии/Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
…
| ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [5 empty] | И | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0; 1
| - по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [5 empty] | П | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0
| - по аварийным ограничениям | [5 empty] | А | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0
| - по внерегламентным отключениям | [5 empty] | В | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0; 1
| - по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [5 empty] | В1 | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 1
Главный энергетик АО "ЛЕПСЕ" М.Г. Тутубалин
[9 empty] | Должность |  |  |  |  | Ф.И.О. | [6 empty] | Подпись
_____1_Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому восстановлению.

## 8.1.1
Форма 8.1.1. Ведомость присоединений потребителей услуг сетевой организации (наименование) за 12 месяцев 2018 года
АО "Электромашиностроительный завод " ЛЕПСЕ" 2018 год
Наименование сетевой организации
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоединения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии) | Диспетчерское наименование ЛЭП от вышестоящего центра питания до объекта электросетевого хозяйства, определенного вторичным уровнем напряжения | Вторичный уровень присоединения |  | Первичный уровень присоединения |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, присоединенных к первичному уровню присоединения, шт.
|  |  |  | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения, кВ | Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ | Класс напряжения, кВ | Всего | В разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | В разделении уровней напряжения ЭПУ потребителей электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[9 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (ниже 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
…
Главный энергетик АО "ЛЕПСЕ М.Г. Тутубалин"
Должность | [7 empty] | Ф.И.О. | [6 empty] | Подпись

## 8.3 с 2018
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организаций по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период регулирования начался после 2018 года
Наименование сетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
0
1.1 | ВН (110 кВ и выше), шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
0
1.2 | СН-1 (35 кВ), шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
0
1.3 | СН-2 (6 - 20 кВ), шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
0
1.4 | НН (до 1 кВ), шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
0
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ((∑ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1
0
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (∑ столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1
0
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час. | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ((∑ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"
0
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (∑ столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"
0
Главный энергетик АО "ЛЕПСЕ" М.Г. Тутубалин
Должность | Ф.И.О. | Подпись