## отключения
Данные аварийных отключениях и недоотпуске электроэнергии за 2013 год
| оключения в месц, ед | Дата и время отключения | Дата и время включения | Причина аварии | длительность отключений | Недоотпуск электро- энергии, тыс.кВтчас
январь | нет |  |  |  |  | 0
февраль | нет |  |  |  |  | 0
март | нет |  |  |  |  | 0
апрель | нет |  |  |  |  | 0
май | нет |  |  |  |  | 0
июнь | нет |  |  |  |  | 0
июль | нет |  |  |  |  | 0
август | 1 | 13.08.2014 в 15.20 | 13.08.2014 в 18.10 | сработала токовая защита ТП-501 | 2ч50мин | 0
сентябрь | нет |  |  |  |  | 0
октябрь | нет |  |  |  |  | 0
ноябрь | нет |  |  |  |  | 0
декабрь | нет |  |  |  |  | 0