## Лист1
Сведения о пропускной способности ПС, принадлежащих
АО «ЛЕПСЕ»
Наменивание ПС, класс напряжения, кВ |  | Местоположение ПС | Общая мощность трансформаторов, кВт | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, кВт | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей и заключенных договоров, кВА | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей и заключенных договоров с учетом поданных заявок на технологическое присоединение, кВА
Трансформаторов, кВА
ТП-1431 | 0,4кВ | ул.Лепсе, 52 | 250 | - | - | -
| 0,4кВ |  | 250
ТП-1432 | 0,4кВ | ул.Физкультурников, 15 | 400 | - | - | -
| 0,4кВ |  | 400
ТП-1433 | 0,4кВ | ул.Лепсе, 36 | 250 | - | - | -
| 0,4кВ |  | 250
ТП-1434 | 0,4кВ | ул.Р.Ердякова, 24 | 400 | 400 | 400 | 400
| 0,4кВ |  | 400
ТП-1436 | 0,4кВ | ул.Р.Ердякова, 16 | 400 | - | - | -
| 0,4кВ |  | 400
ТП-1439 | 0,4кВ | ул.Физкультурников, 20 | 630 | 391.5 | 391.5 | 391.5
| 0,4кВ |  | 630
ТП-1454 | 0,4кВ | ул.Р.Ердякова, 24 | 630 | - | - | -
| 0,4кВ |  | 560
ТП-467 | 0,4кВ | ул.Большева, 5 | 400 | 110 | 110 | 110
| 0,4кВ |  | 250 | 40 | 40 | 40
ТП-501 | 0,4кВ | пер.Гирсовский, 42 | 250 | - | - | -
| 0,4кВ |  | 250
РТП-16 | 0,4кВ | ул.Лепсе,4 | 750 | 560 | 560 | 560
| 0,4кВ |  | 1000
РТП-14 | 0,4кВ | ул.Московская, 101 | 630 | 287 | 287 | 287
| 0,4кВ |  | 400
ТП-429 | 0,4кВ | ул.Мопра, 99 | 560 | - | - | -
| 0,4кВ |  | 400
ТП-187 | 0,4кВ | ул.Лепсе, 4 | 560 | 385 | 385 | 385
ТП-445 | 0,4кВ | ул.Лепсе, 4 | 400 | 85 | 85 | 85
| 0,4кВ |  | 400 | 85 | 85 | 85
ТП-Родина | 0,4кВ | Октябрьский пр-т, 69 | 630 | - | - | -
| 0,4кВ |  | 630
ТП-971 | 0,4кВ | ул.Гайдара, 3 | 630 | 265 | 265 | 265
| 0,4кВ |  | 630
|  |  | 14620 | 2608.5