## Лист1
Сведения о пропускной способности ПС, принадлежащих
ОАО «ЛЕПСЕ»
Наменивание ПС, класс напряжения, кВ |  | Местоположение ПС | Номинальная мощность трансформаторов, кВА | Текущий резерв мощности с учётом присоединенных потребителей, кВА | Текущий резерв мощности с учётом присоединенных потребителей и заключенных договоров, кВА | Текущий резерв мощности с учётом присоединенных потребителей и заключенных договоров с учетом поданных заявок на технологическое присоединение, кВА
Трансформаторов, кВА
ТП-1431 | 0,4кВ | ул.Лепсе, 52 | 250 | 60 | 60 | 60
| 0,4кВ |  | 250 | 40 | 40 | 40
ТП-1432 | 0,4кВ | ул.Физкультурников, 15 | 400 | 100 | 100 | 100
| 0,4кВ |  | 400 | 90 | 90 | 90
ТП-1433 | 0,4кВ | ул.Лепсе, 36 | 250 | 58 | 58 | 58
| 0,4кВ |  | 250 | 60 | 60 | 60
ТП-1434 | 0,4кВ | ул.Р.Ердякова, 24 | 400 | 90 | 90 | 90
| 0,4кВ |  | 400 | 120 | 120 | 120
ТП-1436 | 0,4кВ | ул.Р.Ердякова, 16 | 400 | 130 | 130 | 130
| 0,4кВ |  | 400 | 120 | 120 | 120
ТП-1439 | 0,4кВ | ул.Физкультурников, 20 | 630 | 200 | 200 | 200
| 0,4кВ |  | 630 | 190 | 190 | 190
ТП-1454 | 0,4кВ | ул.Р.Ердякова, 24 | 630 | 210 | 210 | 210
| 0,4кВ |  | 560 | 180 | 180 | 180
ТП-467 | 0,4кВ | ул.Большева, 5 | 400 | 110 | 110 | 110
| 0,4кВ |  | 250 | 40 | 40 | 40
ТП-501 | 0,4кВ | пер.Гирсовский, 42 | 250 | 40 | 40 | 40
| 0,4кВ |  | 250 | 40 | 40 | 40
РТП-16 | 0,4кВ | ул.Лепсе,4 | 750 | 300 | 300 | 300
| 0,4кВ |  | 1000 | 380 | 380 | 380
РТП-14 | 0,4кВ | ул.Московская, 101 | 630 | 125 | 125 | 125
| 0,4кВ |  | 400 | 80 | 80 | 80
ТП-429 | 0,4кВ | ул.Мопра, 99 | 560 | 120 | 120 | 120
| 0,4кВ |  | 400 | 70 | 70 | 70
ТП-187 | 0,4кВ | ул.Лепсе, 4 | 560 | 55 | 55 | 55
ТП-445 | 0,4кВ | ул.Лепсе, 4 | 400 | 85 | 85 | 85
| 0,4кВ |  | 400 | 85 | 85 | 85
ТП-К208 | 0,4кВ | п.Митино | 400 | 120 | 120 | 120
| 0,4кВ |  | 400 | 130 | 130 | 130
ТП-Родина | 0,4кВ | Октябрьский пр-т, 69 | 630 | 200 | 200 | 200
| 0,4кВ |  | 630 | 200 | 200 | 200
ТП-971 | 0,4кВ | ул.Гайдара, 3 | 630 | 230 | 230 | 230
| 0,4кВ |  | 630 | 250 | 250 | 250
Главный энергетик ОАО "ЛЕПСЕ" |  |  |  | Чеглаков Б.Г.